АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.11.2021	N 86

Об утверждении реестра изменений в проектную документацию

На основании выявленных по результатам текущих проверок, проведенных Инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области по объекту «Детский сад на 160 мест по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п.Шаранга, ул. Производственная, 26», замечаний, в целях подготовки объекта к вводу в эксплуатацию:

утвердить Реестр изменений, внесенных в проектную документацию по объекту: «Детский сад на 160 мест по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п.Шаранга, ул. Производственная, 26», разработанную ООО "Инжкомпроект" (г.Нижний Новгород) и утвержденную Постановлением администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области от 27.12.2018г. №697, в соответствии с приложением.

Глава местного самоуправления	 Д.О.Ожиганов

Приложение

к распоряжению администрации

Шарангского муниципального района

от 22.11.2021 г. № 86

Реестр изменений, внесенных в проектную документацию по объекту:

«Детский сад на 160 мест по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п.Шаранга, ул. Производственная, 26»

| №п.п | Шифр раздела проектной документации | Лист | Содержание изменений | № Подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям ч.3.8. ст.49 ГрК РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 12-01-01/17-ПЗУ | Лист 9-ПЗУ | Замена малых архитектурных форм (детских комплексов), производства компании «КСИЛ» на производство компании «АВЕН» | 1 |
|  |  | 12-01/17-ПЗУ | Устройство и размещение пожарных емкостей и их фундаментов |  |
|  |  | Лист 7- ПЗУ | Замена зеленых насаждений |  |
|  |  | лист 7 ПЗУ | Замена газона на посев травы |  |
| 2 | Раздел 12-01-01/17-АР | Лист 5,6-АР | Корректировка и маркировка дополнительных ограждений лестниц | 2 |
|  |  | Лист 17-АР | Разработка новых ограждений |  |
|  |  | Лист17,18-АР | Оборудование окон механизмами дистанционного открывания |  |
|  |  | Листы 9,13-15-АР, Лист 6- ПЗ | Замена газосиликатных блоков марки D800 на марку D600, для возведения наружных стен |  |
|  |  | Лист 5, 14-АР | Корректировка обустройства эвакуационных выходов |  |
|  |  | Лист 9-АР | Внесение дополнительного разреза 3-3 по лестничной клетке |  |
|  |  | лист 7,9АР | Внесена корректировка по устройству покрытия венткамер в чердачном пространстве |  |
|  |  | лист 20АР | Внесены изменения, ведомость отделки дополнена: облицовка стен вместе расположения моек в помещении изолятора и др. |  |
|  |  | лист 5АР | Изменена информация по защитным экранам на радиаторы |  |
|  |  | лист 26АР | Выполнен узел по деформационному шву в наружной стене |  |
|  |  | лист 6 АР | Исключена из проекта установка водосточных желобов на козырьках входа |  |
|  |  | лист 7 АР | Прописаны указания по оборудованию дополнительных приспособлений для подъёма в чердачное пространство |  |
| 3 | Раздел 12-01-01/17-КР | Листы 3,4,26,27-КР | Изменение крылец | 3 |
|  |  | Лист 19-КР | Изменения в чаше бассейна |  |
|  |  | Лист 28.1 | Исключен |  |
|  |  | 12-01-01/17-КР | Замена грузового лифта АТ-6,09-101М на грузовой подъемник ПГ-ГШ-250-6,9 |  |
|  |  | Лист 4-КР | Изменение размеров ступеней 150мм (высота)х290 мм (ширина) в количестве 10 штук на входе в подвал в осях 14-15/Е-Ж |  |
|  |  | Лист 4-КР | Изменение размеров ступеней 200мм (высота)х300 мм (ширина) в количестве 9 штук на входе в подвал в осях 7-8/Е-И |  |
|  |  | Лист 17,18-КР | Замена вида закладной детали лестницы в осях 13-14/В-Г с швеллера№20 на №24 |  |
| 4 | Раздел 12-02-01/17-АС.1 (хозяйственный блок и колясочная); Раздел 12-03-01/17-АС.1(теневой навес); Раздел 12-04-01/17-АС.1 (котельная) | Титульный лист | Изменение титульного листа. Теневой навес | 4 |
|  |  | Листы 4,5, раздел 12-03-01/17-АС.1 | Изменение сечений 1-1.Теневой навес |  |
|  |  | 12-02-01/17-АС.1 | Применение керамического утолщенного полнотелого кирпича КР-р-по 250х12х88 1,4/150/2,0/100 для выполнения кладки наружных стен колясочной |  |
|  |  | 12-04-01/17-АС.1 | Изменение толщины фундаментной плиты под здание склада топлива с 300 мм на 330мм |  |
|  |  | 12-04-01/17-АС.1 | Изменение толщины фундаментной плиты под здание котельной с 250мм на 300мм |  |
| 5 | Разделы 12-01-01/17-ЭС, Раздел 12-01-01/17-ЭОМ |  | Изменение всего раздела в соответствии с получением новых технических условий (ТУ) | 5 |
|  |  | Лист 1,6-ЭОМ.С1, 3-ЭОМ.С2 | Замена кабелей и изменение количества |  |
|  |  | Листы 4,5-ЭОМ.С | Добавлено электрооборудование |  |
|  |  | Лист 4-ЭОМ | Замена щитов Щ и Щ2 |  |
|  |  | Лист 20-ЭОМ | Откорректирована установка световых указателей «Выход» |  |
|  |  | Лист4-ЭОМ | Изменена мощность электрических плит – 15кВт |  |
| 6 | Раздел 12-01/17-НВК, Раздел 12-01-01/17-ВК | Листы 5-7,10-12-ВК, 17 ВК.С | Размещение умывальника в кабинете логопеда | 6 |
|  |  | листы 4,6,11 ВК | Убрали трубы ГВС под детскими шкафчиками в раздевальных |  |
|  |  | лист 1 ВК | Уточнили информацию про гидроизоляцию стояков ГВС и ХВС |  |
|  |  | листы 8,9,10,12,13 ВК | Выполнено объединение и разводка фановых труб в чердачном пространстве для выхода на кровлю |  |
| 7 | Раздел 12-01-01/17-ОВ |  | Устройство деревянных защитных решеток на радиаторы отопления | 7 |
|  |  | 12-01-01/17-ОВ | Замена теплоизоляции воздуховодов с характеристикой EI-130 на Е90 |  |
|  |  | Лист 23-ОВ | Корректировка систем дымоудаления |  |
|  |  | лист 4 СО.ВО | В системе теплых полов заменены металлопластиковые трубы на трубы из полиэтилена БИР ПЕКС |  |
|  |  | лист 3 СО.ВО | Уточнена информация по защитным экранам на радиаторы |  |
|  |  | лист 13 ОВ | Внесены изменения в категории по взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях пищеблока, мясорыбного цеха, холодного цеха, горячего цеха, моечного посуды, овощного цеха на В4 |  |
| 8 | Раздел 12-01-01/17-АУПС | Листы 1,8, 1,9-АУПС | Указана последовательность работы автоматики при сигнале «Пожар» | 8 |
|  |  | Лист 1,9-АУПС | Указаны мероприятия по возможности управления системой оповещения и управления эвакуации |  |
|  |  | Лист 1,4, 3-7-АУПС | Указана информация о расстояниях для дымовых пожарных извещателей |  |
|  |  | Листы 1,10,6-АУПС, 2-АУПС.С | Указана необходимость установки защиты на пожарные извещатели АУПС и на световые, речевые извещатели СОУЭ |  |
| 9 | Раздел 01-01/17-СОТ |  | Замена питающего силового кабеля ВВГ нг-LS 3х1,5 на ВВГнг(А)-LSLTх2х1,5 СОТ | 8.2 |
|  |  |  | Замена кабеля КВК-П 2х0,75: для уличной проводки КВК-П 2нг(А)-HF 2х0,75, Для внутренней – КВК-В 2нг(А)-LSLTх2х0,75 |  |
| 10 | Раздел 01-01/17-ОС | Чертежи марки ОС | Замена питающего силового кабеля ВВГ нг-LS 3х1,5 на ВВГнг(А)-LSLTх2х1,5 в чертежах марки ОС | 8.3 |
|  |  |  | Кабели КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5; КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 заменены на КПСВЭВнг-LSLTх2х2х0,5, КПСВЭВнг (А)-LSLTх2х2х0,75 |  |
|  |  |  | Кабели ТПВнг 10х2х0,5 заменен на ТПВнг (А)-LS 10х2х0,5 |  |
| 11 | Раздел 01-01/17-ТХ | Листы 3,8-ТХ | Изменения в спецификации оборудования | 9 |
|  |  | Лист 2-ТХ | Добавлен умывальник в кабинет логопеда |  |
|  |  | лист 9 СО | Убраны электрические полотенцесушители |  |
|  |  | лист 1 СО | Уточнена мощность электрических плит – 15кВт |  |
| 12 | Раздел 01/17-ПОС | Лист 10-ПОС | Изменение места расположения бытовки | 10 |
| 13 | Раздел 12-01/17-ПБ | Листы 1-ПБ | Размещение пожарных резервуаров | 11 |
|  |  | Лист 9-П | Дополнен лист 9-П |  |
|  |  | Лист 13-ПБ | Отделка полов |  |
|  |  | Лист 21-ПБ | Дополнение по отключению системы кондиционирования |  |
|  |  | Лист 23-ПБ | Внесено дополнение |  |
|  |  | Лист 23-ПБ | Внесено дополнительно требование |  |
| 14 | Раздел 12-01/17-ПБ | Приложение №1 к разделу 9 | Выполнен расчет параметров открываемых оконных проемов для проветривания помещений | 12 |
|  |  | Приложение №2 к разделу 9 | Определены расчетные величины пожарного риска |  |
|  |  | Текстовая часть раздела 9 | Внесены дополнения, уточнения, ссылки в текстовую часть раздела 9 «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности», в соответствии с вышеперечисленными расчетами |  |
|  |  | Текстовая часть раздела 9 | Внесены изменения в категории по взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях пищеблока, мясорыбный цех, холодный цех, горячий цех, моечная посуда, овощной цех – В4 |  |
|  |  | Лист 20 | Уточнена категория пожарной опасности для склада топлива, помещения хозяйственного блока(поз6), хозяйственного блока с колясочной (поз.2). – В4 |  |
|  |  | Лист 8 | Прописаны минимальные требуемые по нормативам расстояния: от теневого навеса до здания детского сада, от котельной до хозяйственного блока |  |
|  |  | лист 9 | Уточнены расстояния от точек забора воды до зданий |  |
|  |  | Приложение1 | Добавлен расчет пожарных рисков |  |
|  |  | Лист 22 | Приведено обоснование отсутствия необходимости естественного проветривания при пожаре в гимнастическом зале |  |
|  |  | Приложение 2 | Приложен расчет проветривания |  |