# Памятка по безопасной эксплуатации газовых приборов

- допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

- не ремонтируйте, не производите замену газовых приборов самостоятельно;

-  не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;

-  не допускайте детей дошкольного возраста к газовому оборудованию;

-  не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

-  не используйте плиту для обогрева помещения;

- перед включением газовых приборов, проверьте  исправность работы вентиляции;

- не закрывайте и не заклеивайте окна вентиляционных каналов;

-  для большей безопасности следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово - голубого цвета 2-2,5см, без желтоватого и оранжевого оттенка.

-  закончив подогрев или приготовление пищи, не забывайте закрывать краны на газовой плите и перед плитой;

-  содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязнении продуктами питания газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу за газовой плитой, отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и другие части плиты желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содовым раствором.

Если вы почувствовали в помещении запах газа:

-  перекройте краны на газовой плите  и кран на трубе подачи газа или вентиль газового баллона;

- проветрите помещение, открыв окна и двери;

- удалите людей из помещения;

-  если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте, не выключайте свет и электроприборы,  не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

- при обнаружении запаха газа в подъезде, лестничной клетке, проветрите помещение, открыв двери и окна подъезда, предупредите соседей о мерах безопасности;

-   вызвать аварийную газовую службу по телефону  04, 104  (вне загазованного помещения).

Граждане, помните! Газ в смеси с воздухом представляет взрывоопасную смесь.

# Внушительная часть трагических случаев в жилых домах − следствие пренебрежения мерами  безопасности, несоблюдение элементарных правил пользования газом и халатность в обращении с газовыми приборами со стороны собственников помещений.