Информация о результатах проверок, проведенных государственным органом, его территориальными органами, органом местного самоуправления в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления

за 2020 год.

| Наименование контролирующего (надзорного) органа, проводившего проверку | Вид проверки | Дата начала и окончания (периода) проверки | Предмет проверки | Какие нарушения в деятельности ОМС поселения выявлены в результате проверки | Меры, принятые контролирующим (надзорным органом) в отношении ОМС поселения и их должностных лиц | Меры принятые ОМС поселения по устранению выявленных нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Военный комиссариат Тонкинского и Шарангского районов | Плановая проверка | 03.03.2020 | Проверка целевого использования субвенций, выделенных из федерального бюджета за 2019 год | Нарушений не установлено. | - | - |
| Главное управление МЧС России по Нижегородской области Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Шарангскому району | Плановая выездная проверка | с 19.06.2020 по 16.07.2020 | Выполнение ежегодного плана плановых проверок органов местного самоуправления на 2020 год (соблюдение обязательных требований пожарной безопасности) | Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: Органами местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском населенном пункте с. Б.Устинское (ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Зеленая) в соответствии со статьей 189 ФЗ «О пожарной безопасности», из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров. | Вынесено предписание №10/1/1 от 26.06.2020 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности | Нарушения выявленные в ходе проверки будут устранены согласно сроков, указанных в предписании от 26.06.2020 г. №10/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности |
| Министерство финансов Нижегородской области Контрольно-ревизионное управление | Камеральная проверка | с 26.10.2020 по 05.11 2020 | Соблюдение условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидий, выделенных на проведение мероприятий по реализации проектов по поддержке местных инициатив. | Нарушений условий соглашений на 2019-2020 г.г. и условий исполнения контрактов не установлено. | - | - |