Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области,

в 2020 году

| Объект, где проводилcя отбор пробы (образца) | № и дата протокола испытаний воды | Заключение | План мероприятий по приведению качества в соответствии c установленными требованиями |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижегородская область р.п.Шаранга ул.Набережная , скважина | №03/3-3997 от 23.09.2020 | качество воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| Нижегородская область р.п.Шаранга ул.Дружбы , скважина | №03/3-3999 от 23.09.2020 | качество воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| Нижегородская область р.п.Шаранга ул.Заречная, скважина | №03/3-4000 от 23.09.2020 | качество воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| Нижегородская область р.п.Шаранга ул.Родниковая, скважина | №03/3-4001 от 23.09.2020 | качество воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| Нижегородская область р.п.Шаранга ул.Рогожникова, скважина | №03/3-4005 от 23.09.2020 | качество воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| Нижегородская область, Шарангский район д.Б.Рейчваж, скважина | №03/3-4006 от 23.09.2020 | качество воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 |  |

Глава администрации С.В.Краев