АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖЕНЦОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2017г.								№ 43

Об утверждении актуализированной схемы

теплоснабжения Роженцовского сельсовета

Шарангского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Роженцовского сельсовета постановляет:

1.Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Роженцовского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области до 2033 года.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Роженцовского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области от 01 октября 2013 года № 28 «Об утверждении схемы теплоснабжения Администрации Роженцовского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шарангского муниципального района в сети «Интернет» в течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации						             Л.А.Козлова

Утверждена

постановлением администрации Роженцовского сельсовета

от 04.09.2017г.  № 43

Актуализированная схема теплоснабжения

Роженцовского сельсовета

Шарангского муниципального района Нижегородской области

Актуализированная схема теплоснабжения Роженцовского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее – схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обеспечению эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и энергетической эффективности.

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  на период до 2033 года являются:

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;

- выявление дефицита  тепловой   мощности  и  формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включается в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующей тариф организации коммунального комплекса.

- Общая характеристика сельского поселения

Территорию Роженцовского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области составляют исторически сложившиеся земли 22 населенных пунктов, из них население проживает в 22 деревнях и селах. На 01.01.2017г., согласно похозяйственным книгам, в 552 хозяйствах зарегистрировано 1331 граждан. Наибольшее  количество граждан проживает  в селе Роженцово, д. Поздеево, д. Свинцово.

Территория Роженцовского сельсовета составляет 35019 гектаров, в том числе земли сельскохозяйственного назначения  - 9422 га, земли поселений - 772 га, земли лесного фонда - 24082 га, прочие земли - 743га.     Административным центром сельсовета является село Роженцово.

- Схема теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Роженцовского сельсовета осуществляется:

- в частных одноквартирных и многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (в основном дрова, реже уголь), горячее водоснабжение отсутствует или осуществляется от индивидуальных водонагревателей;

- учреждения и организации отапливаются от 7 котельных:

| № коте льной | Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной | Установленная мощность | Вид топлива | Протяженность сетей | Отапливаемые учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роженцово | 1974 | Отдельная | 0,126 | Уголь | 2 км | Школа, спецжилдом, 5 жилых домов |
| 2 | Роженцово | 1994 | Встроенная | 0,4 | Уголь, дрова | - | администрация |
| 3 | Роженцово | 2001 | Встроенная | 0,027 | Уголь, дрова | - | детский сад |
| 4 | Роженцово | 1994 | Встроенная | ЭПЗ - 100 | Электро-энергия | - | дом культуры |
| 5 | Поздеево | 1992 | Встроенная | 0,092 | Уголь | - | Школа |
| 6 | Поздеево | 1982 | Встроенная | 0,028 | Дрова | - | Детский сад |
| 7 | Поздеево | 1987 | Встроенная | 0,8 | уголь | 0,3 км | Спортивный комплекс, дом культуры |

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Котельные  расположены в селе Роженцово,  д.Поздеево.

Котельная МБОУ Роженцовская ОШ – отдельностоящая, в  котельной  имеются 2 котла: КСВ-0,4 (сварной), введенный в эксплуатацию в 2007 году и  котел отопительный (сварной), введенный в эксплуатацию в 2016 году. Тепловые сети протяженностью 2.0 метров в двухтрубном исполнении, способ прокладки –подземная и надземная.

Котельная администрации находится во встроенном помещении непосредственно в отапливаемом здании администрации. В котельной  имеется сварной котел, введенный в эксплуатацию в 2013 году.

Котельная МБДОУ детского сада «Колосок», с.Роженцово находится во встроенном помещении непосредственно в отапливаемом здании детского сада. В котельной  имеется  котел (сварной), введенный в эксплуатацию в  2001 году.

Котельная МБОУ Поздеевская ОШ – находится во встроенном помещении непосредственно в отапливаемом здании школы, в  котельной  имеются 1 котел (сварной), введенный в эксплуатацию в 1992 году.

Котельная детского сада д.Поздеево находится во встроенном помещении непосредственно в отапливаемом здании детского сада. В котельной  имеется котел КТФ-300, введенный в эксплуатацию в 1982 году.

Котельная спорткомплекса д.Поздеево находится во встроенном помещении непосредственно в отапливаемом здании спорткомплекса, имеются 3 котла:   КСВ-0,4-введен в эксплуатацию в 2012 году, КСВ-0,4 - введен в 2015 году, ТУЛА-1987 год. Тепловые сети протяженностью 300 метров в двухтрубном исполнении, способ прокладки - подземный.

- Перспективное потребление

тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики индивидуального жилого фонда и жители одноквартирных и многоквартирных домов используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления отсутствует.

Существующие котельные и тепловые сети в полном объеме обеспечивают  отопление учреждений и организаций.

- Планируемые мероприятия

| № п\п | Наименование мероприятия | Обоснование мероприятий | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка котла в котельной МБОУ Роженцовская СШ, мощностью 1МВт (вид топлива – опил, дрова) | Снижение себестоимости, обеспечение устойчивого финансирования | 2022г. |
| 2 | Строительство теплотрассы (подключение здания администрации сельсовета к котельной МБОУ Роженцовская СШ | Снижение расходов по теплоснабжению | 2017г. |
| 3 | Строительство теплотрассы (подключение здания Роженцовского СДК к котельной МБОУ Роженцовская СШ | Снижение расходов по теплоснабжению | 2022г. |